Р А С П И С А Н И Е

занятий дополнительного профессионального обучения по программам

«Управление режимами электроэнергетических систем» и «Релейная защита и автоматика  электроэнергетических систем»

на 2024-2025 учебный год

Второй год обучения

(Третий этап)

| Число, день недели | Часы занятий | Тема занятий | Вид занятий | Преподаватель | Аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07.10.2024 г. понедельник | 09.50-13.15 | Автоматическое повторное включение. Назначение, область применения. Требования к устройствам автоматического повторного включения. Классификация способов осуществления автоматического повторного включения, особенности применения. Оперативное обслуживание автоматического повторного включения. | Лекция | Мурзин Андрей Юрьевич | В-202 |
| 08.10.2024 г. Вторник | 08.30-11.55 | Общие требования к организации автоматического противоаварийного управления | Лекция | Кутумов Юрий Дмитриевич | Представительство Ауд. 218 |
| 09.10.2024 г. Среда | 08.30-10.05 | Противоаварийная автоматика: 1) автоматика предотвращения нарушения устойчивости (централизованная система противоаварийной автоматики, комплекс автоматики предотвращения нарушения устойчивости); 2) автоматика ликвидации асинхронного режима, типы устройств автоматики ликвидации асинхронного режима; 3) автоматика ограничения снижения частоты: – автоматический частотный ввод резерва; – автоматическая частотная разгрузка, спецочередь автоматической частотной разгрузки, АЧР-1, АЧР-2 (совмещенная, несовмещенная); – дополнительная автоматическая разгрузка; – частотная делительная автоматика; – частотное автоматическое повторное включение; 4) автоматика ограничения повышения частоты; 5) автоматика ограничения снижения напряжения; 6) автоматика ограничения повышения напряжения; 7) автоматика ограничения перегрузки оборудования. | Лекция | Кутумов Юрий Дмитриевич | Представительство Ауд. 218 |