Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

## «Ивановский государственный энергетический университет

## имени В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАССОВОЙ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОЗДУХА

Методические указания для

выполнения лабораторной работы

Иваново 2005

Составители:      И.М. ЧУХИН

А.В. ПЕКУНОВА

Редактор            Т.Е. СОЗИНОВА

Данные методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлениям 650800 – “Теплоэнергетика”, 651100 – “Техническая физика”, 657900 – “Автоматизированные технологии и производства”, специальностей 140101, 140103, 140104, 140106, 220301, 140105 и 140404 теплоэнергетического, инженерно - физического и других факультетов, на которых изучают теплотехнические дисциплины.

Они включают основные теоретические положения, описание экспериментальной установки и порядок проведения опыта для выполнения лабораторной работы на физическом стенде по определению средней массовой изобарной теплоемкости воздуха.

Методические указания утверждены цикловой методической комиссией ТЭФ

Рецензент

кафедра теоретических основ теплотехники ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

# ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

при выполнении лабораторной работы

1. К выполнению работы допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности в лаборатории технической термодинамики с записью в соответствующем журнале и личными подписями студента и преподавателя, проводившего инструктаж.

2. Включение и выключение установки осуществляются только инженером или лаборантом с разрешения преподавателя.

3. Приступать к выполнению работы разрешается только после ознакомления с методикой проведения эксперимента и самим лабораторным стендом, в чем должен убедиться преподаватель.

Запрещается:

а) осуществлять подключение стенда к электропитанию и последующее его отключение;

б) подключать и отсоединять любые электрические кабели, провода, заземления и другие соединения оборудования;

в) притрагиваться к неизолированным частям любых проводов, к радиаторам и трубопроводам систем отопления, водоснабжения и канализации, если таковые обнаружатся;

г) работать при отсутствии света или недостаточном освещении.

4. Обо всех замеченных неисправностях на установке немедленно докладывать преподавателю и до их полного устранения к выполнению работы не приступать.

1. Цель работы

1. Экспериментально определить величину средней массовой теплоемкости воздуха при постоянном давлении cpm, в интервале температур от t1 до t2.

2. Сравнить найденную величину cpm с ее значением из справочных данных [1].

3. Вычислить величины средних теплоемкостей воздуха: массовой при постоянном объеме cvm; объемных при постоянном давлении и при постоянном объеме при нормальных условиях cpm; cvm; мольных cpm и cvm и величину к = cpm/cvm. Сравнить данные теплоемкости с соответствующими теплоемкостями идеального двухатомного воздуха.

2. Основные теоретические положения

Теплоемкостью тела называется количество теплоты, необходимое для нагревания тела на один градус.

Если теплоемкость отнесена к какой-либо количественной единице вещества, то ее называют удельной.

Различают три вида удельных теплоемкостей:

с – массовая теплоемкость (количество теплоты, необходимое для изменения температуры 1кг вещества на один градус), кДж/(кгК);

c – мольная теплоемкость (количество теплоты, необходимое для изменения температуры 1кмоля (киломоля) вещества на один градус), кДж/(кмольК);

c – объемная теплоемкость (количество теплоты, необходимое для изменения температуры единицы объема вещества на один градус), кДж/(м3К).

Обычно за объемную теплоемкость в нормативных расчетах [2] принимают количество теплоты, необходимое для изменения температуры на один градус такого количества вещества, которое при нормальных физических условиях (t=00C, P=760 мм рт.ст.) занимает объем в 1 м3, cн – в кДж/(нм3К).

Существуют соотношения между всеми удельными теплоемкостями:

c=μcμ=c'нρн,                                        (2.1)

c'н=μcμVн=cρн,                                     (2.2)

где н – плотность воздуха при нормальных условиях, ρн=μμVн;

Vн =22,4 – объем 1 киломоля при нормальных условиях, м3/кмоль.

Теплоемкость – функция процесса.

Для практических целей важно знать величину теплоемкости при постоянном давлении ср и при постоянном объеме сv.

Между собой изобарные и изохорные теплоемкости связаны законом Майера:

cp=cv+R,                                        (2.3)

c'нp=c'нv+Rρн,                                 (2.4)

μcp=μcv+Rμ,                                 (2.5)

где R=8314 Дж/(кмольК) – универсальная газовая постоянная;

R=8314μ – газовая постоянная, Дж/(кгК).

Теплоемкость реального газа зависит от давления и от температуры. Зависимость теплоемкости газа от давления выражена очень слабо. В зависимости от температуры теплоемкость реального газа подразделяют на истинную и среднюю.

Средней теплоемкостью газа называется отношение количества теплоты q12 данного процесса к разности температур этого процесса:

cm|t1t2=q12t2−t1 .                                   (2.6)

Истинной теплоемкостью газа называется предел, к которому стремится средняя теплоемкость в данном интервале изменения температур, если этот интервал стремится к нулю:

c=δqdt=limqΔt.                                   (2.7)

Δt→0

В данной работе опытным путем определяется средняя массовая изобарная теплоемкость воздуха в конкретном температурном интервале.

# 3. Описание экспериментальной установки и порядок

# проведения опыта

Схемы экспериментальной установки и ее рабочего участка представлены на рисунке.

Обозначения элементов установки:

1 – кнопка включения установки; 2 – кнопка включения компрессора; 3 – кнопка включения электронагревателя; 4 – ротаметр; 5 – цифровой прибор 2ТПМО; 6 – тумблер включения прибора 2ТПМО; 7 – тумблер переключения измерения напряжений Uo и Uн; 8 – разъемы для подключения вольтметра; 9 – вольтметр; 10 – соединительные провода; 11 – компрессор; 12 – холодильник; 13 – стеклянная трубка; 14 – сосуд Дюара; 15 – нагреватель; 16 – образцовое сопротивление; 17 – выпускное отверстие; 18 – источник постоянного тока; 19, 20 – термопары; 21 – регуляторы напряжения; 22 – кнопки подключения термопар к прибору 2ТПМО

Воздух из помещения лаборатории компрессором 11 подается через спиральную трубку – холодильник 12 и ротаметр 4 по стеклянной трубке 13 в сосуд Дюара 14. В трубке 13 находится нихромовый нагреватель 15, к которому последовательно подключено образцовое сопротивление 16 (Ro=0,1 Ом). Проходя через трубку 13, воздух нагревается и удаляется из сосуда Дюара 14 через отверстие 17 в помещение лаборатории. Нагреватель 15 подсоединен к источнику постоянного тока 18. Напряжение на нагревателе 15 (Uн) и напряжение на образцовом сопротивлении 16 (Uo) измеряются вольтметром 9. Температуры воздуха на входе в сосуд Дюара t1 и на выходе из него t2 измеряются с помощью термопар 19 и 20, подключенных к цифровому прибору 5 (2ТПМО).

а)                                                                                                          б)

Экспериментальная установка (а) и схема ее рабочей части (б)

# Порядок проведения опыта

- Подсоединить вольтметр 9 с помощью проводов 10 к разъемам 8 на передней панели стенда и поставить его регулятор в режим измерения напряжения постоянного тока до 20 В.

- Кнопкой 1 подключить установку к электропитанию.

- Кнопкой 2 включить компрессор.

- Кнопкой 6 включить прибор измерения температур.

- Тумблер 7 установить в положение Uн.

- Включить питание электронагревателя кнопкой 3 на блоке источника постоянного тока 18 и установить на нем регуляторами 21, ориентируясь по прибору 9, первоначальное напряжение Uн=4 В (тумблер 7 в положении Uн).

- Переключить тумблер 7 в положении Uо и замерить по прибору 9 напряжение на образцовом сопротивлении. Значения напряжений Uн и Uо записать в журнал наблюдений.

- Через 2 – 3 минуты, когда холодный воздух выйдет из сосуда, а сам сосуд Дюара прогреется внутри, снять значения температур на входе t1 и выходе из сосуда t2 по прибору 5, подключая соответствующие термопары кнопками 22. Записать эти температуры и показания ротаметра 4 по отметкам его шкалы (N – число делений) в журнал наблюдений.

- Пункты 5 – 8 повторить для последующих значений напряжения на нагревателе. По указанию преподавателя напряжения устанавливаются в диапазоне от 6 до 14 В. Замеры рекомендуется производить через 3 – 5 минут после установки каждого напряжения.

- Выключение установки ведется путем последовательных отключений: нагревателя –  регуляторами 21 и кнопкой 3; компрессора – кнопкой 2; электропитания – кнопкой 1; прибора 9 – отсоединением проводов 10.

Примечание. При необходимости выполнения повторной серии опытов установка должна быть охлаждена посредством включения компрессора при выключенном нагревателе.

После неполного охлаждения установки также можно выполнять опыты, но необходимо установить такое напряжение Uн на нагревателе, которое обеспечит нагрев воздуха выше температуры на выходе из сосуда Дюара, ориентируясь на температуру t2 и напряжение Uн по результатам предыдущих испытаний.

Журнал наблюдений

Дата «__»______200   г. Подпись преподавателя  ___________

Подпись студента   ________________

Атмосферное давление В=__ мм рт. ст.

Показания термометра в лаборатории tо=__ oC

| Опыт | Uн, В | Uо, мВ | t1, оС | t2, оС | N, число делений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

В журнале наблюдений N – число делений на шкале ротаметра, соответствующее положению его поплавка во время опыта.

4. Методика обработки результатов эксперимента

Первоначально определяется расход воздуха через установку. Для этого необходимо перевести показания ротаметра в массовый расход воздуха.

Градуировочная шкала ротаметра приведена в табл. 1.

Таблица 1. Градуировочная шкала ротаметра

| N, число делений | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход Vo, л/ч | 87 | 153 | 210 | 288 | 360 |
| Расход при параметрах воздуха: to=24 oC, Po=755 мм рт. ст., ρо=1,18 кг/м3 |  |  |  |  |  |

Перерасчет объемного расхода воздуха с параметров градуировочной шкалы ротаметра на действительные параметры воздуха выполняется по формуле

V=Voρoρ1,                                         (4.1)

где Vo – объемный расход воздуха по градуировочной таблице ротаметра, л/ч;

V – объемный расход воздуха в пересчете на параметры воздуха перед ротаметром в опыте, л/ч;

ρо – плотность воздуха по градуировочной таблице ротаметра, кг/м3;

ρ1 – плотность воздуха при его параметрах на входе в ротаметр, кг/м3.

Плотность воздуха на входе в ротаметр определяется по уравнению состояния идеального газа

ρ1=1v1=P1RT1,                                      (4.2)

где Р1 – давление воздуха на входе в ротаметр, принимается равным атмосферному давлению;

Т1 – температура воздуха на входе в ротаметр.

Массовый расход воздуха G, кг/с, через установку рассчитывается по уравнению

G=ρ1V10−33600.                                     (4.3)

Полученную величину расхода воздуха записывают в таблицу результатов обработки опытных данных (см. табл. 2).

Таблица 2. Результаты обработки опытных данных

| № опыта | Uн, В | I, А | I Uн, Вт | t1, оС | t2, оС | ∆t, оС | G, кгс | cрm, Джкг⋅К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее определяется электрическая мощность нагревателя по напряжению Uн и току I. Электрический ток, проходящий через нагреватель, рассчитывается по формуле

I=UoRo,                                           (4.4)

где Ro – образцовое сопротивление 0,1 Ом, подключенное последовательно с нагревателем;

Uo – напряжение на образцовом сопротивлении.

Определение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха может выполняться двумя способами [3].

Определение теплоемкости без учета внешнего теплообмена установки

В этом варианте расчета считается, что вся теплота нагревателя идет только на нагрев воздуха и соответствует выражению

UнI=GcpmΔt,                                          (4.5)

где ∆t – разница температур воздуха на выходе из сосуд Дюара t2 и входе в него t1.

Расчетное выражение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха в этом случае будет соответствовать виду

срm=UнIGΔt.                                     (4.6)

Определение теплоемкости с учетом внешнего теплообмена установки

При наличии передачи или получения теплоты воздухом со стороны внешней среды в правую часть выражения (4.5) необходимо добавить второе слагаемое

UнI=GcpmΔt+Qвн,                              (4.7)

где Qвн – внешняя теплота, подведенная к воздуху или отведенная от него.

Внешняя теплота может быть как положительной, так и отрицательной. При Qвн>0 происходят потери теплоты во внешнюю среду через стенки сосуда Дюара или часть теплоты электронагревателя идет на прогрев стенок этого сосуда. В случае когда Qвн<0, нагрев воздуха частично осуществляется за счет того, что сосуд Дюара имеет температуру выше, чем температура воздуха в нем (такое возможно, когда опыт проводится на неостывшей установке).

Для учета внешней теплоты при определении теплоемкости принимаем в качестве постоянных расход воздуха, теплоемкость воздуха и внешнюю теплоту. Определение теплоемкости в этом случае ведется по результатам двух опытов. Записав уравнение (4.7) для двух опытов как

Uн2I2=GcpmΔt2+Qвн,

Uн1I1=GcpmΔt1+Qвн

и вычтя из первого второе, получим соотношение

Uн2I2−Uн1I1=Gcpm(Δt2−Δt1).                     (4.8)

Расчетное выражение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха в этом случае выразится как

cpm=Uн2I2−Uн1I1G(Δt2−Δt1).                               (4.9)

Рекомендуется выполнить расчеты средней массовой изобарной теплоемкости воздуха по обеим методикам.

Далее необходимо сравнить найденную величину cpm с ее значением из справочных данных [1] и оценить относительную погрешность опытных результатов по сравнению со справочными данными.

Таблица 3. Теплоемкости воздуха

| Средние теплоемкости воздуха |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cpm, | cvm, | cpm, | cvm, | cpm, | cvm, | к |
| кДжкг⋅К | кДжкг⋅К | кДжкмоль⋅К | кДжкмоль⋅К | кДжнм3⋅К | кДжнм3⋅К |  |
| Теплоемкости идеального воздуха |  |  |  |  |  |  |
| cp, | cv, | cp, | cv, | cp, | cv, | к |
| кДжкг⋅К | кДжкг⋅К | кДжкмоль⋅К | кДжкмоль⋅К | кДжнм3⋅К | кДжнм3⋅К |  |

На основании определенной опытным путем cpm вычислить величины средних теплоемкостей воздуха: массовой при постоянном объеме cvm; объемных при постоянном давлении и при постоянном объеме при нормальных условиях cpm и cvm; мольных cpm и cvm и величину к = cpm/cvm. Сравнить данные теплоемкости с соответствующими теплоемкостями идеального двухатомного воздуха, используя расчетные выражения этих теплоемкостей, полученных в соответствии с молекулярно-кинетической теорией идеального газа [2]. Результаты расчетов свести в таблицу (см. табл. 3).

5. Требования к оформлению отчета

Отчет составляется каждым студентом и включает следующие разделы:

- Название работы и ее цель.

- Схематичное изображение рабочего участка лабораторного стенда с указанием его элементов.

- Основные теоретические положения, используемые в установке, для определения средней массовой теплоемкости воздуха.

- Журнал наблюдений.

- Раздел обработки опытных данных и расчет средней массовой изобарной теплоемкости воздуха. Здесь обязательно наличие табл. 2.

- Расчет средних удельных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и объеме, коэффициента Пуассона.

- Расчет удельных теплоемкостей идеального воздуха при постоянном давлении и объеме, коэффициента Пуассона в соответствии с молекулярно-кинетической теорией идеальных газов.

- Анализ определенных в опытах теплоемкостей и выводы об их погрешности. Здесь обязательно наличие табл. 3.

6. Контрольные вопросы для отчета по работе

- Дайте определение идеального газа.

- Напишите уравнение состояния идеального газа для 1 кг, 1 кмоль и для произвольного массового количества газа.

- Дайте определение теплоемкости.

- Дайте определение удельных теплоемкостей, приведите их расчетные выражения и размерности.

- Укажите аналитическую связь между удельными теплоемкостями газов.

- Дайте определение изобарных и изохорных теплоемкостей, приведите их расчетные выражения для удельных массовых, объемных и молярных теплоемкостей реальных газов.

- В соответствии с молекулярно-кинетической теорией идеальных газов запишите расчетные формулы для удельных массовых, объемных и молярных изобарных и изохорных теплоемкостей идеальных газов.

- Напишите формулу Майера для удельных теплоемкостей.

- Дайте понятие средней и истинной теплоемкости. Какую теплоемкость Вы определили в опыте?

- Поясните по схеме рабочего участка принцип работы экспериментальной установки по определению теплоемкости воздуха.

- Поясните методику определения и расчета массового расхода воздуха в Ваших опытах.

- Поясните принцип определения теплоты, затраченной на нагрев воздуха в Вашем опыте.

- Поясните методики расчета теплоемкости воздуха в Вашем опыте: без учета внешнего теплообмена, с учетом внешней теплоты, подведенной (отведенной) от воздуха.

- Проанализируйте удельные средние теплоемкости воздуха и соответствующие им теплоемкости идеального воздуха по данным табл. 3. Поясните в чем принципиальное отличие этих теплоемкостей.

- При каком давлении воздуха в сосуде Дюара проводился опыт? Объясните, зачем установлен теплообменник после компрессора.

- Какие величины необходимы для расчета плотности воздуха на входе в ротаметр и по каким приборам они определяются?

- Сравните результаты опыта с данными таблицы термодинамических свойств воздуха и оцените погрешность эксперимента.

- Какая из теплоемкостей больше – изобарная или изохорная, – и почему? Напишите уравнение первого закона термодинамики для замкнутой системы.

- Как зависит удельная массовая изобарная теплоемкость идеального газа от его молекулярной массы и числа атомов в молекуле?

##### Библиографический список

1. Чухин И.М. Термодинамические свойства воздуха: Справ. материалы и метод. указания для определения термодинамических свойств воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость / Иван. гос. энерг.  ун-т. – Иваново, 2001. – 36 с.

2. Коновалов В.И. Техническая термодинамика / Иван. гос. энерг.  ун-т. – Иваново, 1995. – 464 с.

3. Зубарев В.Н., А.А. Александров, Охотин В.С. Практикум по технической термодинамике: Учеб. пособие для вузов. – М: Энергоатомиздат, 1986. – 304 с.

##### Содержание

Требования по технике безопасности ……………………………… 3

1. Цель работы ………………………………….……………………… 4

2. Основные теоретические положения ….………………………… 4

3. Описание экспериментальной установки и порядок

Проведения опыта ………………….…………………………....……. 6

4. Методика обработки результатов эксперимента.………..…..... 9

5. Требования к оформлению отчета…………………………..…. 13

6. Контрольные вопросы для отчета по работе …….…………... 13

Библиографический список ..………………………………….……. 15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАССОВОЙ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОЗДУХА

## Методические указания для выполнения лабораторной работы

## Составители: ЧУХИН Иван Михайлович

## ПЕКУНОВА Анна Витальевна

## Редактор Н.С. Работаева

Лицензия ИД № 05285 от 4.07.01 г.

Подписано в печать  17.05.2005 г. Формат 6084 I/16.

Бумага писчая. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,93.

Тираж 100 экз.

Заказ

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический

университет имени В.И.Ленина»

153003 Иваново, ул.Рабфаковская, 34.

Отпечатано в РИО ГОУВПО ИГЭУ