Теоретические вопросы по курсу "Техническая термодинамика" часть 2

ТЭФ гр 2-1, 2, 3, 10 направление подготовки 13.03.01

(всего 57 вопроса) составил Чухин И.М. 20.05.2019 г.

- Изобразите обобщенную схему тепловой энергетической установки (ТЭУ) и дайте краткую характеристику назначения каждого элемента этой схемы.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при обратимом адиабатном процессе расширения идеального газа lo и ее графическое изображение в P-v и Т-s диаграммах.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при необратимом адиабатном процессе расширения идеального газа loi и ее графическое изображение в P-v диаграмме.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при необратимом адиабатном процессе расширения идеального газа loi и ее графическое изображение в T-s диаграмме.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при обратимом адиабатном процессе расширения водяного пара lo и ее графическое изображение в T-s и h-s диаграммах.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при необратимом адиабатном процессе расширения водяного пара loi и ее графическое изображение в T-s и h-s диаграммах.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при обратимом адиабатном сжатии идеального газа lо сж и ее графическое изображение в P-v и T-s диаграммах.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при необратимом адиабатном сжатии идеального газа lоi сж и ее графическое изображение в Р-v диаграмме.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при необратимом адиабатном сжатии идеального газа lоi сж и ее графическое изображение в T-s диаграмме.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при необратимом адиабатном сжатии водяного пара lоi сж и ее графическое изображение в T-s и h-s диаграммах.

- Дайте аналитическое выражение для определения работы изменения давления в потоке при обратимом адиабатном сжатии жидкой фазы воды lо сж и ее графическое изображение в Р-v и h-s диаграммах..

- Изобразите схему и процесс в диаграмме Р-v многоступенчатого адиабатного сжатия газа в компрессоре с его промежуточным изобарным охлаждением, проведите анализ целесообразности такого процесса путем его сравнения с процессом одоступенчатого адиабатного и изотермического сжатия.

- Дайте понятие эксергии в потоке и напишите ее расчетное выражение. Покажите в h-s диаграмме эксергию в потоке для газа (пара), имеющего параметры оличные от параметров окружающей среды.

- Напишите выражение первого закона термодинамики для потока в интегральной форме, дайте характеристику всех величин, входящих в это выражение. Поясните, чем отличается форма записи этого закона для обратимых и необратимых процессов истечения.

- Поясните соотношение между работой изменения давления в потоке lo и технической работой lт, указав при этом знаки этих величин и технические устройства, соответствующие данным расчетным выражениям. Приведите примеры, когда lo=0, а lт>0 и lo>0, а lт=0.

- Дайте анализ процесса истечение идеального газа через сопло при Со=0, при изменении давления газа за соплом от начального давления Pо до вакуума (анализ зависимостей: удельного объема v=f(P1), скорости C=F(P1), площади сечения f=f(P1)). Поясните значение понятия критического отношения давлений кр.

- Дайте аналитические зависимости для расчета скорости адиабатного истечения идеального газа через сопловой канал при нулевом значении скорости на входе в сопло. Поясните, от каких параметров зависит скорость истечения данного газа через сопло.

- Дайте основные теоретические положения обоснования выбора профиля соплового канала при адиабатном истечении газа через него.

- Какими мероприятиями можно увеличить максимальный расход газа через сопловой канал? Обоснуйте свои утверждения.

- Приведите особенности расчета адиабатного процесса истечения водяного пара через комбинированное (с расширяющейся частью) сопло по сравнению с истечением идеального газа.

- Напишите выражения для характеристик действительного адиабатного истечения газа через сопловой канал: коэффициента потерь сопла, скоростного коэффициента, коэффициента расхода. Дайте изображение действительного процесса истечения газа через сопло в h-s диаграмме и опишите практическую значимость коэффициента расхода.

- Дайте аналитическое выражение для адиабатного процесса торможения водяного пара. Покажите в h-s диаграмме необратимый процесс адиабатного торможения водяного пара в диффузоре и проведите анализ изменения давления и температуры в этом процессе.

- Поясните особенности расчета комбинированного сопла-Лаваля при истечении через него газа с начальной скоростью больше нуля (Со>0), изобразите действительный необратимый процесс истечения газа через это сопло в h-s диаграмме.

- Покажите в h-s диаграмме потерю работы изменения давления в потоке (-∆lо) и эксергии (-Δе) за счет необратимости адиабатного процесса дросселирования газа. Приведите расчетные выражения этих величин.

- Показать в диаграмме h-s, как изменяется температура в процессах дросселирования воды и водяного пара, объяснить это явление (Эффект Джоуля-Томсона).

- Напишите уравнение, характеризующее процесс смешения в объеме газов и дайте расчетное уравнение для определения температуры смеси и изменения энтропии системы идеальных газов.

- Напишите уравнение, характеризующее процесс смешения в потоке газов и дайте расчетное уравнение для определения температуры смеси и изменения энтропии системы идеальных газов.

- Напишите уравнение, характеризующее процесс смешения в потоке реальных газов и паров, опишите методику определения температуры смеси водяного пара и изменения энтропии системы.

- Дайте графическое представление в h-s диаграмме увеличения энтропии системы (Δsc) в процессе адиабатного смешения двух потоков одного и того же идеального газа при постоянном давлении Р1=Р2=Рсм, но с разными их температурами. Приведите расчетные выражения энтропий в характерных точках этого графика.

- Напишите уравнение, характеризующее процесс смешения при заполнении объема газом из магистрали и дайте расчетное уравнение для определения температуры смеси идеальных газов и изменения энтропии системы.

- Поясните особенности цикла Карно на насыщенном водяном паре применительно к ПТУ: изобразите его в Т-s диаграмме, дайте анализ его тепловой экономичности, оцените возможность практической реализации этого цикла.

- Поясните особенности цикла ПТУ на перегретом водяном паре и сжатии воды в ее жидкой фазе (цикл Ренкина): изобразите его в Т-s диаграмме, дайте анализ его тепловой экономичности, оцените возможность практической реализации этого цикла.

- Напишите выражения, характеризующие систему КПД паротурбинной установки и показатели удельных расходов пара dэ и теплоты qэ на кВт∙ч, отпущенной электрической работы ПТУ. Дайте анализ потерь ПТУ, укажите какие потери и в каком элементе схемы ПТУ наибольшие.

- Покажите с помощью T-s диаграммы влияние начального давления на термический КПД цикла ПТУ.

- Покажите с помощью T-s диаграммы влияние начальной температуры на термический КПД цикла ПТУ.

- Покажите с помощью T-s диаграммы влияние конечного давления на термический КПД цикла ПТУ.

- Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара: схема и его цикл в T-s диаграмме, его назначение и целесообразность. Показать с помощью диаграммы T-s наличие оптимального давления вторичного перегрева пара.

- Покажите целесообразность регенеративного цикла ПТУ путем сопоставления его термического КПД с КПД такого же цикла без регенерации, т.е. доказать, что ηtр>ηt с одинаковыми начальными и конечными параметрами пара.

- Приведите аналитические выражения позволяющие сделать выбор оптимальных давлений отборов пара в регенеративном цикле ПТУ, основанном на принципе равномерного подогрева воды в подогревателях. Поясните этот принцип изображением цикла ПТУ с двумя регенеративными отборами в Т-s диаграмме.

- Приведите термодинамические основы теплофикации на примере противодавленческой ПТУ: изобразите схему и ее цикл в T-s диаграмме, объясните целесообразность такой схемы, напишите расчетное выражение коэффициента использования теплоты ηQ и коэффициента выработки электроэнергии на тепловом потреблении е. Поясните, для чего введен коэффициент "е".

- Изобразите схему и цикл в диаграмме h-s теплофикационной ПТУ с отбором пара на тепловой потребитель и дайте анализ сравнения ее технологических и термодинамических достоинств и недостатков по сравнению с противодавленческой ПТУ.

- Изобразите схему ПТУ одноконтурной АЭС (с реактором РБМК) на насыщенном паре и ее цикл в Т-s диаграмме. Дайте анализ особенностей этой схемы и ее экономичности по сравнению со схемой ПТУ на перегретом паре.

- Изобразите схему ПТУ двухконтурной АЭС (с реактором ВВР) на насыщенном паре и ее цикл в Т-s диаграмме. Дайте анализ особенностей этой схемы и ее экономичности по сравнению с одноконтурной схемой АЭС на насыщенном паре.

- Покажите влияние параметров рабочего тела (степени повышения давления в компрессоре и температуры газов перед турбиной) идеального (обратимого) цикла простой ГТУ на ее КПД и работу цикла. Поясните назначение коэффициента работы цикла ГТУ φ.

- Покажите влияние параметров рабочего тела (степени повышения давления в компрессоре и температуры газов перед турбиной) действительного цикла простой ГТУ (с потерями) на ее КПД и работу цикла. Поясните назначение коэффициента работы цикла ГТУ φ.

- Изобразите схему и действительный цикл в диаграмме T-s регенеративной ГТУ с подводом теплоты при P=const, дайте понятие коэффициента регенерации и приведите расчетное выражение внутреннего абсолютного КПД. Проведите анализ сравнения тепловой экономичности регенеративного и простого цикла ГТУ.

- Дайте обоснование основных достоинств и недостатков циклов ПТУ и ГТУ с термодинамической точки зрения и покажите целесообразность объединения их в единый парогазовый цикл (ПГУ).

- Покажите схему и цикл в Т-s координатах парогазовой установки с котлом-утилизатором (КУ). Приведите расчетное выражение для определения относительного расхода газа на килограмм пара в этом цикле и расчетное выражение термического КПД.

- Покажите схему и цикл в Т-s координатах парогазовой установки с котлом-утилизатором (КУ). Приведите основные особенности зависимости КПД этого цикла от регенерации по сравнению с автономными ГТУ и ПТУ.

- Покажите схему и цикл в Т-s координатах парогазовой установки со сбросом газов за газовой турбиной в топку парового котла (ПГУ с НПГ). Приведите расчетное выражение для определения относительного расхода газа на килограмм пара в этом цикле и расчетное выражение термического КПД.

- Покажите схему и цикл в Т-s координатах парогазовой установки с высоконапорным парогенератором (ПГУ с ВПГ). Приведите расчетное выражение для определения относительного расхода газа на килограмм пара в этом цикле и расчетное выражение термического КПД.

- Покажите схему и цикл в Т-s координатах парогазовой установки с использованием теплоты уходящих газов ГТУ только для подогрева питательной воды ПТУ (полузависимая схема ПГУ). Приведите расчетное выражение для определения расхода воды через газо-водяной подогреватель (ГВП) в этом цикле и расчетное выражение термического КПД этого цикла, а также КПД ГТУ по выработке "пиковой мощности". Поясните практическую целесообразность применения таких циклов.

- Изобразите схему и идеальный (обратимый) цикл в Т-s диаграмме воздушной холодильной установки (ВХУ), дайте расчетное выражение ее холодильного коэффициента и холодопроизводительности, поясните, как зависит экономичность ВХУ от степени повышения давления в компрессоре. Приведите расчетное выражение термического холодильного коэффициента аналогичного (в том же интервале температур Тос и Тхт) цикла Карно.

- Изобразите схему и действительный (необратимый) цикл в Т-s диаграмме воздушной холодильной установки (ВХУ), дайте расчетное выражение ее холодильного коэффициента и холодопроизводительности, поясните, как зависит экономичность ВХУ от степени повышения давления в компрессоре. Укажите основные недостатки ВХУ.

- Изобразите схему и идеальный (обратимый)  цикл в Т-s диаграмме паро-компрессорной холодильной установки (ПКХУ) с дроссельным вентилем, дайте расчетное выражение ее холодильного коэффициента и холодопроизводительности.

- Изобразите схему и действительный (необратимый) цикл в Т-s диаграмме паро-компрессорной холодильной установки с дроссельным вентилем (ПКХУ), дайте расчетное выражение ее холодильного коэффициента и холодопроизводительности. Укажите основные достоинства и недостатки ПКХУ.

- Изобразите схему и цикл в Т-s диаграмме теплового насоса, работающего по паро-компрессорному циклу с дроссельным вентилем, дайте расчетное выражение его отопительного коэффициента и тепловой производительности, поясните целесообразность использования этого цикла.