Утверждаю:

Декан ЭЭФ

______________ А.Ю. Мурзин

«___»_______________2025 г.

Расписание

Занятий по программе дополнительной специализированной подготовки

студентов «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем»

(магистры 2-ой курс) группы 2-29м

| Дата | Время | Тема | Преподаватель | Ауд. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.04.25 понедельник | 13.00 - 16.25 | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики при проведении (отдельных видов) переключений в электроустановках. | Любимов С.К. | Пред- стави- тельство офис 218 |
| 15.04.25 вторник | 13.00 - 14.35 | Стандарт по выбору уставок дифференциально-фазной высокочастотной защиты и однофазного автоматического повторного включения. (Стандарт АО «СО ЕЭС» СТО 56947007-29.120.70.032-2008 Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной и высокочастотной микропроцессорных защит сетей 220 кВ и выше, устройств АПВ сетей 330 кВ и выше производства ООО НПП «Экра» , утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 12.07.2011 №200). | Любимов С.К. | Пред- стави- тельство офис 218 |
| 16.04.2025 среда | 13.00 - 16.25 | Необходимость и способы резервирования. Основные принципы построения, схемы, выбор устройств резервирования отказа выключателя. Централизованное и индивидуальное устройства резервирования отказа выключателя. Основные вопросы, связанные с эксплуатацией устройств резервирования отказа выключателя оперативным персоналом. Способы реализации устройства резервирования отказа выключателя на различной элементной базе. | Захарова Т.А. | Пред- стави- тельство офис 218 |
| 18.04.2025 пятница | 11.40 - 17.25 | Общие требования к релейной защите линий 110-220 кВ. Нормативные и технические документы, определяющие эти требования. Особенности реализации микропроцессорных (цифровых) защит линий 110-220 кВ. Особенности реализации микропроцессорных (цифровых) дистанционных защит линий 110-220 кВ. Основы проектирования цифровых дистанционных защит (на примере шкафов ШЭ2607, ШЭ2710 (серия 200), терминалов «7SA522», «REL670», Mikon P443, GED60) | Родин Н.А. | ИГЭУ В-204 |

Исп. Мурзина И.Н.